○○○○○○○

○○○○kW

太陽能發電系統(細部協商)工程圖說

○○○○有限公司

○○市○○區○○街○○號

聯絡人：○○○

電話：○○○○○○○○

| 目 錄 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.概述 |  |  |
| (一) | 再生能源發電系統併聯協議書…………………………………………… |  |
| 2.系統基本資料 |  |  |
| (一) | 台電系統資料（供電資料或系統衝擊分析之參數與系統圖）………………………… |  |
| (二) | 再生能源發電系統保護設備資料表……………………………………… |  |
| (三) | 地籍配置圖(自用範圍) ……………………………………………………… |  |
| (四) | 昇位圖（發電設備距責任分界點/併聯點之樓層/高度線路配置）……………………… |  |
| (五) | 系統單線圖（發電設備至責任分界點/併聯電之單線系統）…………………………… |  |
| (六) | 銜接點配置圖（發電設備至責任分界點/併聯點俯視之線路配置）…………………… |  |
| (七) | 計量設備裝置配置圖……………………………………………………… |  |
| 3.設計計算資料 |  |  |
| (一) | 三相平衡檢討（第三條第四項、小於1/2單具變壓器容量或雙具之最小容量0.433*2）…… |  |
| (二) | 保護協調（故障電流）檢討（第五條與第七條第一項）…………………………… |  |
| (三) | 電壓變動（壓降、損失率）檢討（第七條第二項及第五項）……………………… |  |
| (四) | 暫態穩定度（本案非離島地區，免檢討） |  |
| (五) | 接地系統檢討（應符合屋內線路裝置或屋外供電線路裝置規則）……………………… |  |
|  | 註：1.設計計算各項目包含外線系統衝擊分析與內線設計檢討，不需系統衝擊分析者，則僅檢討內線設計；依規定不須檢討之項目，須以文字標註依何項條文免檢討。 2.發電設備與調節器設備規格不具功率因數、直流成份、諧波及保護功能等規範者應於工程圖說詳加檢討。 3.各目錄之註解僅為提示作用，仍請依再生能源併聯技術要點、屋內線路裝置及屋外供電線路裝置規則等相關規定辦理檢討。 |  |
| 4.其他 |  |  |
| (一) | 發電設備與調節器設備規格書、認證書及調節器測試報告…………… |  |
| (二) | 電器承裝業或電機技師相關證件（100瓩以上者）…………………………… |  |
| (三) | 設計監造委託書…………………………………………………………… |  |
| (四) | 變壓器資料………………………………………………………………… |  |
| (五) | 太陽能板配置……………………………………………………………… |  |

再生能源發電系統併聯協議書

附表二

| 設置者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申請人 資料 |  |  | 姓名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 設置地點 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 住址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電話： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 併聯於 用電戶內線資料 |  |  |  |  | 相 |  |  |  |  |  |  | 線 |  |  |  |  |  | 伏 |  |  |  |  | 電號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低壓表灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 低壓電力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 高壓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 併聯外線 |  |  |  |  |  | 相 |  |  |  |  |  |  | 線 |  |  |  |  |  |  |  | 伏 |  |  |  |  | 電號 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電氣技術 人員或 維護管理者資料 |  | 姓 名： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 住 址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 電 話： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 證照資料： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 躉售方式 |  | 餘電躉售 全額躉售 躉售容量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kW |  |  |  |  |
| 發電設備 | 靜止型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 旋轉型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 種類 |  | 裝置容量 kW/kVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 機型 |  |  |  | 裝置容量kVA |  |  | 暫態電抗 % | 次暫態電抗% |  |
|  | 太陽能 |  |  |  |  |  | kW(模組出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W直列 |  |  |  |  |  |  | 枚並列 |  |  |  | 枚) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太陽能 |  |  |  |  |  | kW(模組出力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | W直列 |  |  |  |  |  |  | 枚並列 |  |  |  | 枚) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 太陽能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 電能轉換設備 | 電力調節器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容量 kVA/具 |  |  | 輸出電壓 相/線/伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 效率 % |  |  | 欠壓電驛 V |  |  |  |  |  |  | 過壓電驛 V |  |  |  |  |  |  | 欠頻電驛 Hz |  |  |  | 過頻電驛 Hz |  |  | 認證 |
|  | 變壓器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 申請人簽章 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容量 kVA/具 |  |  | 輸出電壓 相/線/伏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 電壓比V 一次側/二次側 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 阻抗 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 發電系統輸出(交流) |  |  |  | 1.單/Y/Δ 結線，總短路容量： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | kVA，功率因數： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.不具備防孤島運轉功能或依規定之保護設備，詳再生能源發電系統保護設備資料表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

註：1.上述表格所需資料請全部填寫，若計劃書僅於檢討中尚未定案亦請先行填報，表格未紀錄相關資料文件亦請視

必要性隨表補附。

2.發電設備概要欄位不足時，請以本表格式羅列如附。

3.認證文件應為經濟部能源局認可之VDE、UL、JET，或符合我國標準檢驗局制定具有防孤島偵測之規範

再生能源發電系統保護設備資料表

（再生能源發電系統併聯協議書附表）

| 保護設備種類 | 電驛編號 | 電驛廠牌 及形式 | CT比 | PT比 | 設定值 | 曲線 （附件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相間過電流電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 接地過電流電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 相間方向性過電流電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 接地過電壓電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 差流電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 匯流排電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 測距電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 快速及後衛保護電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 過電壓電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 低電壓電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 高頻電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 低頻電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 自動負載啟斷裝置 |  |  |  |  |  |  |
| 電力熔絲 |  |  |  |  |  |  |
| 限流熔絲 |  |  |  |  |  |  |
| 自動電壓調整器 |  |  |  |  |  |  |
| 逆送電力電驛 |  |  |  |  |  |  |
| 防孤島運轉主動方式 |  |  |  |  |  |  |
| 防孤島運轉被動方式 |  |  |  |  |  |  |

註：不具備防孤島運轉功能或應依併聯技術要點規定之保護設備，應填具本保護設備資料表。

委託書

○○○○○○(甲方)委託○○○○○(乙方)規劃設計及監造太陽能發電系統一案，其有關太陽能電系統之相關事宜，均委由○○○○○代為處理。

此致

台灣電力公司○○營業處

甲方: 委託人:

負 責 人:

統一編號:

電    話:

地    址:

乙方: 受託書人:

負 責 人:

統一編號:

電    話:

地    址:

中 華 民 國     年   月   日